## Arkusz1
Specyfikacja techniczna Taxus TX1
Obsługiwane Systemy | GPS L1C/A, L2C; Glonass L1OF, L2OF; Galileo E1B/C, E5b; BeiDou B1I, B2I; QZSS L1C/A, L2C
Liczba Kanałów | 184
Początkowa Inicjalizacja | 24 s
Inicjalizacja dla pomiaru RTK | <10 s
Czas reinstalizacji | 2 s
Dokładność pomiarów
Dokładność RTK/RTN
Pozioma | 0.01 m + 1 ppm CEP
Pionowa | 0.01 m + 1 ppm CEP
Dokładność w trybie Single (Bez poprawek)
Pozioma | 1,5 m CEP
Komunukacja | USB-C
Dodatkowy port zasilania | TAK - USB-C (Max. 5V 500mA)
Złącze SMA | TAK
Kompatybilność z anteną helix | TAK
Wbudowany uchwyt do telefonu | TAK
Dioda informująca o zasilaniu | TAK
Temperatura pracy | -25℃~60℃
Temperatura przechowywania | -30℃~70℃
Waga bez anteny | 95 g
Waga z anteną i kablem | 140 g
Pobór mocy | 0.6W; 95mAh
Gwarancja | 24 miesiące
W zestawie:
1. Odbiornik TX1
2. Antena Helix
3.Kabel USB-C
4. Wzmocniona torba transportowa
5. Skrócona instrukcja obsługi